Приложение N 2

к приказу ФАС России

от 19.06.2017 N 792/17

Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой

организации и их соответствии установленным требованиям

|  |  |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | - |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | - |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 9844 |
| - мутность | 369 |
| - цветность | 369 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 8804 |
| - общие колиформные бактерии | 151 |
| - термотолерантные колиформные бактерии | 151 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 10 |
| - мутность | 5 |
| - цветность | 5 |
| - хлор остаточный общий, в том числе, хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| - общие колиформные бактерии | - |
| - термотолерантные колиформные бактерии | - |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | \* |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | \* |

\* ООО «Водозабор Хмыловский» осуществляет только подъем воды