## Общество с ограниченной ответственностью

«ВОДОЗАБОР ХМЫЛОВСКИЙ»

692943, Россия, Приморский край, г. Находка, п.г.т. Врангель,

ул. Бабкина 10, ИНН/КПП 2508074983/250801001,ОГРН-1062508045357

тел/факс 674-666 E-mail     Info@jkhv.ru

Отчёт по ПЛК

о качестве питьевого водоснабжения

Предоставляем дополнения к отчёту по выполнению ПЛК за качеством питьевого водоснабжения за 2021 год

| Наименование показателей | Количество исследований по ПЛК в год | Нормативное кол-во исследований в год по СанПиНу | Кол-во фактически выполненных исследований | Из них не соответствие нормативным требованиям (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Хмыловка (источник) |  |  |  |  |
| Микробиологические | 50 | 50 | 50 |  |
| Паразитологические | 12 | 12 | 12 |  |
| Органолептические | 50 | 50 | 50 |  |
| Обобщённые | 84 | 84 | 84 |  |
| Неорганические и органические, химические | 29 | 29 | 19 |  |
| радиология | 3 | 3 | 3 |  |
| Скважины и шахтные колодцы (источник) |  |  |  |  |
| Микробиологические | 140 | 140 | 112 |  |
| Органолептические | 112 | 112 | 112 |  |
| Обобщённые | 196 | 196 | 196 |  |
| Неорганические и органические, химические | 189 | 189 | 78 |  |
| Радиология | 21 | 21 | 0 |  |
| «Выход» после обеззараживания |  |  |  |  |
| Микробиологические | 202 | 1462 | 1460 |  |
| Органолептические | 1460 | 1460 | 1460 |  |
| Обобщённые | 84 | 84 | 84 |  |
| Неорганические и органические, химические | 49 | 49 | 34 |  |
| Радиология | 3 | 3 | 3 |  |
| Водоподготовка (остаточный хлор) | 8760 | 8760 | 8760 |  |

Критерии существенного ухудшения по показателям:

- Микробиологические показатели – нет.

- Органолептические показатели – нет

- Обобщённые показатели – нет;

- Неорганические и органические, химические  показатели  – нет.

- Радиология – нет.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в этом году пробы питьевой воды на показатели контагиозных  инф.возбудителей  вирусного происхождения не отбирались, т.к. исследования проводятся только в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г.Владивосток.

Испытания питьевой воды по органолептическим, микробиологическим, паразитологическим, обобщённым и частично неорганическим проводились в производственной лаборатории ООО «Водозабор Хмыловский».

Испытания питьевой воды по радиологии, частично неорганические, органические проводились на базе лаборатории ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория « Находкинский филиал и г.Уссурийск. Аттестат № РОСС RU.0001.518833 срок действия – бессрочно.

Зав. лабораторией:                                                                               Вяткина М. В.