- Приложение 3

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. № 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение

ООО «Врангель Водосток» 2016г.

- Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0 |
| --- | --- |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 228 |
| а) взвешенные вещества | 36 |
| б) БПК5 | 36 |
| в) аммоний-ион | 36 |
| г) нитрит-анион | 24 |
| д) фосфаты (по P) | 36 |
| е) нефтепродукты | 36 |
| ж) микробиология | 24 |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| а) взвешенные вещества | 2 |
| б) БПК5 | 2 |
| в) аммоний-ион | 2 |
| г) нитрит-анион | 2 |
| д) фосфаты (по P) | 2 |
| е) нефтепродукты | 0 |
| ж) микробиология | 3 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 80% |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10-14 дней |